## Summary
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Phân hệ | Ghi chú
1 | Switch Management | 1 | Switch quản trị
2 | Switch Gom | 2 | Switch access
3 | Máy chủ: - CPU: 32 core - RAM: 256GB - HDD: 2.4TB - NIC: 4 x10Ge | 3 | EPC
|  | 3 | IMS
|  | 3 | OCS
|  | 1 | HSS
|  | 1 | OAM
|  | 1 | Dự phòng | Server dự phòng

## Đấu nối
Thiết bị nguồn |  |  |  |  | Interface | Thiết bị đích |  |  | Ghi chú
Thiết bị | Port member | Bonding | VLAN | Link type |  | Thiết bị | Port member | IP
Đấu nối downlink từ switch GOM xuống Server
VIETTEL.LAB.OCS03 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) | bond0.400 | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/1 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/1
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/2
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/2
VIETTEL.LAB.OCS02 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/3 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/3
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/4
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/4
VIETTEL.LAB.OCS01 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/5 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/5
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/6
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/6
VIETTEL.LAB.IMS03 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) | bond0.200 bond0.201 bond0.202 bond0.203 bond0.204 bond0.205 | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/7 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/7
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/8
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/8
VIETTEL.LAB.IMS02 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/9 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/9
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/10
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/10
VIETTEL.LAB.IMS01 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/11 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/11
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/12
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/12
VIETTEL.LAB.BACKUP | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/13 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/13
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/14
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/14
VIETTEL.LAB.UDC | enp24s0f0 | bond0 (active-active) | bond0.500 bond0.501 | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/15 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/15
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/16
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/16
VIETTEL.LAB.EPC03 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) | bond0.100 bond0.101 bond0.102 bond0.103 bond0.104 bond0.105 bond0.106 bond0.107 bond0.108 bond0.109 bond0.110 bond0.111 bond0.112 bond0.113 | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/17 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/17
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/18
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/18
VIETTEL.LAB.EPC02 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/19 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/19
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/20
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/20
VIETTEL.LAB.EPC01 | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/21 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/21
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/22
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/22
VIETTEL.LAB.OAM | enp24s0f0 | bond0 (active-active) |  | trunk | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/23 | trunk
| enp24s0f1 |  |  |  | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/23
| enp24s0f2 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.01 | Eth1/24
| enp24s0f3 |  |  | DPDK | 10G | SW.GOM.02 | Eth1/24
Đấu nối port quản trị
SW.MNGT.01 | Eth1/1 | 172.16.5.130 |  | 172.16.5.130 | 1G | SERVER.1 | iLO
| Eth1/2 | 172.16.5.131 |  | 172.16.5.131 | 1G | SERVER.2 | iLO
| Eth1/3 | 172.16.5.132 |  | 172.16.5.132 | 1G | SERVER.3 | iLO
| Eth1/4 | 172.16.5.133 |  | 172.16.5.133 | 1G | SERVER.4 | iLO
| Eth1/5 | 172.16.5.134 |  | 172.16.5.134 | 1G | SERVER.5 | iLO
| Eth1/6 | 172.16.5.135 |  | 172.16.5.135 | 1G | SERVER.6 | iLO
| Eth1/7 | 172.16.5.136 |  | 172.16.5.136 | 1G | SERVER.7 | iLO
| Eth1/8 | 172.16.5.137 |  | 172.16.5.137 | 1G | SERVER.8 | iLO
| Eth1/9 | 172.16.5.138 |  | 172.16.5.138 | 1G | SERVER.9 | iLO
| Eth1/10 | 172.16.5.139 |  | 172.16.5.139 | 1G | SERVER.10 | iLO
| Eth1/11 | 172.16.5.140 |  | 172.16.5.140 | 1G | SERVER.11 | iLO
| Eth1/12 | 172.16.5.141 |  | 172.16.5.141 | 1G | SERVER.12 | iLO
| Eth1/13 | 172.16.5.142 |  | 172.16.5.142 | 1G | SW.GOM.01 | mngt_eth0
| Eth1/14 | 172.16.5.143 |  | 172.16.5.143 | 1G | SW.GOM.02 | mngt_eth0
SW.MNGT.01 | Eth1/47 |  |  |  | 1G | HVCNBCVT.SW.01 | ?
| Eth1/48 |  |  |  | 1G | HVCNBCVT.SW.02 | ?

## IP Services
Node |  | Bundle Port | DPDK | Interface | IP | Subnet | IP Gateway | VLAN | Note
Phân hệ EPC
SGW | EPC01 |  | enp24s0f2 | S1-U | 172.16.1.6 | /29 | 172.16.1.1 | 100
MME | EPC02&EPC03 | bond0.101 |  | S1-MME | 172.16.1.14 | /29 | 172.16.1.9 | 101
MME | EPC02&EPC03 | bond0.102 |  | SGs | 172.16.1.22 | /29 | 172.16.1.17 | 102
PGW | EPC01 | bond0.103 | enp24s0f2 | Sgi - IMS | 172.16.1.189 | /29 | 172.16.1.190 | 103 | ip pool: 172.16.3.0/27
MME | EPC02&EPC03 | bond0.104 |  | S6a | 172.16.1.38 | /29 | 172.16.1.33 | 104
PGW | EPC02 | bond0.105 |  | Gx | 172.16.1.46 | /29 | 172.16.1.41 | 105
PGW |  | bond0.106 |  | Gy | 172.16.1.54 | /29 | 172.16.1.49 | 106
PGW | EPC01 | bond0.107 | enp24s0f2 | Sgi - Internet | 172.16.1.197 | /29 | 172.16.1.198 | 107 | ip pool: 10.170.67.0/27
SGW |  | bond0.108 |  | S11 | 172.16.1.62 | /29 | 172.16.1.57 | 108
MME | EPC02&EPC03 | bond0.109 |  | S11 | 172.16.1.70 | /29 | 172.16.1.65 | 109
PGW | EPC02 | bond0.110 |  | S5 | 172.16.1.78 | /29 | 172.16.1.73 | 110
SGW | EPC02 | bond0.111 |  | S5 | 172.16.1.86 | /29 | 172.16.1.81 | 111
Internal Control - DP | EPC02 | bond0.112 |  | internal | 172.16.2.30 | /28 | 172.16.2.17 | 112
Internal netconf | EPC02&EPC03 | bond0.113 |  | netconf | 172.16.2.46 | /28 | 172.16.2.33 | 113
Phân hệ IMS
MGW | IMS03 | bond0.200 |  | Sgi - IMS | 172.16.2.62 | /28 | 172.16.2.49 | 200 | Mỗi server cần 2 IP, 1 cho Sgi, 1 cho Ro/Rx/Sh/internal
MGW |  | bond0.201 |  | Ro/Rx/Cx/Sh/Internal | 172.16.1.102 | /29 | 172.16.1.97 | 201
CSCF/SBC/AS/OAM | IMS02 | bond0.202 |  | Sgi - IMS | 172.16.1.150 | /29 | 172.16.1.145 | 202
CSCF/SBC/AS/OAM |  | bond0.203 |  | Ro/Rx/Cx/Sh/Internal | 172.16.1.158 | /29 | 172.16.1.153 | 203
SMSC | IMS01 | bond0.204 |  | Sgi - IMS | 172.16.1.166 | /29 | 172.16.1.161 | 204
SMSC |  | bond0.205 |  | Ro/Rx/Cx/Sh/Internal | 172.16.1.174 | /29 | 172.16.1.169 | 205
Phân hệ RAN
eNodeB |  | bond0.300 |  | S1-MME | 172.16.1.110 | /29 | 172.16.1.105 | 300
eNodeB |  | bond0.301 |  | S1-U | 172.16.1.118 | /29 | 172.16.1.113 | 301
Phân hệ OCS/PCRF
OCS/PCRF |  | bond0.400 |  | Ro/Gy/Gx/Rx | 172.16.1.126 | /29 | 172.16.1.121 | 400
Phân hệ UDC
HSS |  | bond0.500 |  | S6a/Cx | 172.16.1.134 | /29 | 172.16.1.129 | 500

## REMOTE
|  |  | VLAN 50 | VLAN 60
STT |  | Devices | SSH | iLO | User/pw
2 | RACK 01 - U28 | HVBCVT.LTE.EPC01 | 10.70.66.5 | 10.70.66.69 | vt_admin/Epc@2020
3 | RACK 01 - U25 | HVBCVT.LTE.EPC02 | 10.70.66.6 | 10.70.66.70 | vt_admin/Epc@2020
4 | RACK 01 - U22 | HVBCVT.LTE.EPC03 | 10.70.66.7 | 10.70.66.71 | vt_admin/Epc@2020
7 | RACK 01 - U19 | HVBCVT.LTE.IMS01 | 10.70.66.10 | 10.70.66.74 | vt_admin/Ims@2020
8 | RACK 01 - U16 | HVBCVT.LTE.IMS02 | 10.70.66.11 | 10.70.66.75 | vt_admin/Ims@2020
9 | RACK 01 - U13 | HVBCVT.LTE.IMS03 | 10.70.66.12 | 10.70.66.76 | vt_admin/Ims@2020
10 | RACK 02 - U28 | HVBCVT.LTE.OCS01 | 10.70.66.13 | 10.70.66.77 | vt_admin/123456a@
11 | RACK 02 - U25 | HVBCVT.LTE.OCS02 | 10.70.66.15 | 10.70.66.78 | vt_admin/123456a@
12 | RACK 02 - U22 | HVBCVT.LTE.OCS03 | 10.70.66.14 | 10.70.66.79 | vt_admin/123456a@
5 | RACK 02 - U19 | HVBCVT.LTE.HSS | 10.70.66.8 | 10.70.66.72 | vt_admin/123456a@
1 | RACK 02 - U16 | HVBCVT.LTE.OAM | 10.70.66.4 | 10.70.66.68 | vt_admin/123456a@
6 | RACK 02 - U13 | HVBCVT.LTE.BACKUP | 10.70.66.9 | 10.70.66.73 | backup/Backup@2020

## User
Hệ thống | User | PW
IMS | vt_admin | Ims@2020
EPC | vt_admin | Epc@2020
OCS | vt_admin | Ocs@2020
UDC | vt_admin | Udc@2020
OAM | vt_admin | Oam@2020